## Ersatzteile
Ref. Nr. / Ref. No. | Hersteller / Manufacturer | Beschreibung / Description | Baureihe / Series | Baugröße / Build size | Produkttyp / Product type | Zustand / Condition | Versandgewicht / Shipping Weight | Netto Stückpreis / Net unit price
00270199 | KSB | SPALTRING bronze 160/180X12 CC495K-GS TArtNr. 502.1 | ["Etabloc", "Etaline", "Etaline-Z", "Etanorm", "Etanorm-F", "Etanorm-V", "MegaCPK"] |  | Spaltringe |  | 2.00 | 242.00 €
00271627 | KSB | Spaltring 260/280X20 Grauguss TArtNr.1502 |  |  | Spaltringe |  | 2.00 | 387.90 €
01389698 | KSB | LAGERSCHALE 85/125X 85 ST-SNSB12CU6PB UG1373405 für HGC 6/5 |  |  |  | B1: A: neu / standard |  | 1200.75 €
01496561 | KSB | Zusatzmodul PDRV2-Profibus |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 840.00 €
01496563 | KSB | KSB Feldbusmodul Modbus-RTU-Modul PDRV2_PDRV2E |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 3.00 | 386.00 €
01544428 | KSB | Antriebslaterne WS25-132 WS25-160/180 | ["Ama-Drainer", "Ama-Drainer-Box"] | ["301", "303", "322"] |  | B1: A: neu / standard | 14.50 | 1033.69 €
05046259 | KSB | KIT Halterung 65 1B/C/E NBR |  |  |  | B1: A: neu / standard | 8.00 | 193.57 €
05046270 | KSB | KIT Halterung Seil- / 1-Stangen- / Bügelführung DN 65 Viton 65 1B/C/E FKM |  |  |  | B1: A: neu / standard | 8.00 | 216.52 €
11302310 | KSB | Stecker Gisma 12-Polig |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.50 | 16.50 €
18040642 | KSB | Höhenausgleichstück (PE-HD) H=200mm f. Ama-Drainer-box Unterflur | Ama-Drainer-Box |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 326.63 €
39020268 | KSB | Konsole DN50/65/80/100 |  |  | Ersatzteile (NW) | B1: A: neu / standard | 3.00 | 47.91 €
39300101 | KSB | Saugglocke Kit Ama-Drainer N |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 0.20 | 35.48 €
3RW5055-6TB14 | Siemens | Siemens Sanftanlauf 3RW5055-6TB14 |  |  | Zubehör |  | 6.00 | 1957.81 €
47088585 | Lapp Kabel | Flachdichtung zu BOA-S DN150 PN6/16 206X190x1 |  |  | Zubehör & Ersatzteile |  |  | 23.19 €
47106600 | KSB | Zusatzmodul LON PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 381.63 €
47106601 | KSB | Profibus-Modul für PumpDrive PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 677.26 €
47106619 | KSB | Aufrüstsatz Blinddeckel PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 41.39 €
47106620 | KSB | Bedieneinheit BASIC-Graphik HMI PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 2.00 | 424.73 €
47106620_used | KSB | Bedieneinheit BASIC-Graphik HMI PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu |  | 283.15 €
47106621_used | KSB | Bedieneinheit Advanced HMI PD1 |  |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 0.50 | 762.76 €
47115397 | KSB | Scheibe Dist. Stück D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.03 | 1.85 €
47115398 | KSB | Scheibe Dist. Stück A+B (0,55-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 0.40 €
47115399 | KSB | Scheibe Dist. Stück C (11-22 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.02 | 0.85 €
47117950 | KSB | Kabel D SUB 9- 3,0M PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.30 | 26.01 €
47121257 | KSB | Doppelpumpenmodul (DPM-Modul) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 1.00 | 238.95 €
47121274_used | KSB | Bedieneinheit BASIC-Standard ohne Klartextanzeige PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 0.50 | 119.23 €
48220588 | KSB | Zubehörsatz Modbus PD1 ohne Betriebsanleitung |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.05 | 468.89 €
48220589 | KSB | Zubehörsatz Modbus PD1 mit Betriebsanleitung |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.05 | 532.68 €
525235 | KSB | Dämmschalenset für Calio V2/V3 40-80/40-100 & 50-60/50-80 | Calio | ["040-080", "040-100", "050-060", "050-080"] | Nassläuferpumpen | B1: A: neu / standard | 1.05 | 37.82 €
AR10053 | KSB | Schaltschrank Fabrikat Rittal |  |  | Zubehör |  |  | 1.00 €
AR10070 | Bollfilter | FILTER 6.18 DN150 |  |  | Zubehör | B1: C: gebraucht / einsetzbar |  | 1.00 €
AR10244 | KSB | Kommunikationsmodul / Wandler BACnet MS/TP u.a. für Calio | Calio |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 190.16 €
AR10316LRD | KSB | Laufrad 200/F 80-216/2X3, 200mm |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.75 | 1246.00 €
AR10669 | KSB | Lüfterhaube für Motor 18,5 kW, 2-polig, 160L, B3, 100Hz, 3x 380-480V, IE4 (01635799) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10670 | KSB | Lüfterhaube für Motor 18,5 kW, 2-polig, 160L, B3, 100Hz, 3x 380-480V, IE4 (01635799) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10671 | KSB | Lüfterhaube für Motor 15 kW, 2-polig, 160M, V1, 100Hz, 3x 380-480V, IE5 (01635830) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10680 | KSB | Lüfterhaube für Motor 3 kW, 4-polig, 100L, V1, 50Hz, 400V, IE4 (01635809) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10681 | KSB | Lüfterhaube für Motor 15 kW, 4-polig, 160L, V1, 50Hz, 400V, IE5 (01635814) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10682 | KSB | Lüfterhaube für Motor 37 kW, 4-polig, 225S, B3, 50Hz, 400V, IE4 (01562180) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10683 | KSB | Platte für PumpDrive Size B (UG1470444) |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10684 | KSB | Platte für PumpDrive Size D (UG1514582) |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 222.48 €
AR10685 | John Deere | Platte für PDRV Size E ( 37-55 kW ) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10688 | KSB | Lüfterhaube für Motor 11 kW, 2-polig, 160M, V1, 50/60Hz, 3x 380 - 480V, IE5 (01635829) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 118.55 €
AR10689 | KSB | Lüfterhaube für Motor 22 kW, 2-polig, 180M, V15, 100Hz, 3x 380 - 480V, IE4 (01634404) |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10696 | KSB | Lüfterhaube für Motor 7,5 kW, 2-polig, 132S, V1, 100Hz, 3x 380-480V, IE4 (01635828) |  |  | Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 118.55 €
AR11086 | KSB | Booster Control Advanced 1.5.0 ADV. 3PP, neue Ausführung |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.10 | 392.75 €
AR11094 | Sunon | Externer Lüfter 24v PDRV2_ Size D EEC0382B2-000U-AB9 |  |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu |  | 151.84 €
AR11122 | KSB | Motoradapterkit PumpDrive-II PDRV2_ Gr D, BG180, 1LE1, 1PC3 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 471.78 €
AR11132 | KSB | Schwimmerschalter mit 10m Kabel 10A 250V IP68 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 57.30 €
AR11173 | KSB | Schleißwand für KWP-K 400-400-533 |  |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 85.00 | 6360.22 €
AR11386A | KSB | Antriebslaterne WS25-100/112 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.70 | 691.00 €
AR11386LFRD | KSB | Laufrad 32-200.1 SP, 169mm |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.70 | 1115.00 €
AR11512 | KSB | Motorschutzstecker für Ama-Drainer |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 126.64 €
AR12133-01 | REFLEX | Reflex Refix DE 500L 10 bar Druckausdehnungsgefäß Wasserversorgungsanlage 1 1/4" zoll |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: ungebraucht / neuwertig | 101.00 | 651.91 €
AR12261 | KSB | FLANSCHUEBERGANG DN100 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 206.83 €
AR12332 | Unbekannt | MESSGEBER SALTEC SENSE M |  |  | Zubehör |  |  | 1.00 €
AR12390 | KSB | Schwimmschalter Compacta U7/C - KS1 s-M |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 118.00 €
AR12391 | KSB | Halterung/Klaue 50 für Stangenführung 2 Stangen |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 66.14 €
AR12395 | KSB | Halterung/Klaue 40/50 für Ama-Porter/Amarex-N DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 52.61 €
AR12399 | KSB | Halterung/Klaue 40/50 für KRT DN40/ ERT DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 18.41 €
AR12400 | KSB | Auslaufkrümmer DN80 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 75.53 €
AR12739GP | KSB | Grundplatte 1954x745x140 geschweißt von Multitec MTC A 100/02-8.1 10.68 | Multitec A-D | 100/002 | Mehrstufige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 68.00 | 824.20 €
AR12739KS | KSB | Kupplungsschutz BS 189X130- 220 von Multitec MTC A 100/02-8.1 10.68 | Multitec A-D | 100/002 | Mehrstufige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 98.23 €
AR12739KT | KSB | Klauenteil N-160x65 von Multitec MTC A 100/02-8.1 10.68 | Multitec A-D | 100/002 | Mehrstufige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 121.29 €
AR12739PT | KSB | Paketeil N.-160x40 von Multitec MTC A 100/02-8.1 10.68 | Multitec A-D | 100/002 | Mehrstufige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 116.25 €
AR12905-01 | KSB | AUSGANGSFILTER DU/DT FILTER-IP00-130B2838 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.00 | 1561.00 €
AR12905-02 | KSB | AUSGANGSFILTER DU/DT FILTER-IP00-130B2838 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.00 | 1561.00 €
AR12952 | WILO | WILO Wärmedämmschale für die Serie Stratos Pico Art. Nr.: 4147206 | Wilo Stratos |  | Nassläuferpumpen |  | 2.00 | 9.01 €
AR12954 | WILO | WILO Zubehör für Pumpen TOP-D 14,0 muF/280VDB (für TOP-D 80) Art. Nr.: 2081831 |  |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 61.69 €
AR12955 | WILO | WILO Pumpensteuerung/Zubehör VR-HVAC-System EBM/ESM 1-4 Art. Nr.: 2022277 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 101.46 €
AR12957 | WILO | WILO Wärmedämmschalen für Stratos Yonos PICO 15/1-6 Art. Nr.: 4206066 | Wilo Stratos |  | Nassläuferpumpen |  | 2.00 | 15.00 €
AR12984 | KSB | Ausgangsfilter Sinus Filter-IP54-19 für PumpDrive-R 4.0 kW oder 5,5 kW |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 51.00 | 2078.74 €
AR13026 | KSB | MOTORFUSS IEC 132M SUPRB 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 48.73 €
AR13027 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC132M1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 34.76 €
AR13028 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC100 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 17.80 €
AR13029 | KSB | MOTORFUSS IEC 71 SUPREME 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 24.36 €
AR13030 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC90S 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 15.65 €
AR13031 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC112 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 21.25 €
AR13032 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC71M 5002 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 9.24 €
AR13033 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC71 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 10.66 €
AR13034 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC80 1036 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 13.58 €
AR13401 | Reel | Membrandruckbehälter DT 80-PN10 DN 50 |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: ungebraucht / neuwertig | 48.70 | 647.92 €
AR13461 | KSB | KIT Flanschkrümmer INST 50 ISO C NBR |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 531.42 €
AR13772 | KSB | Halterung DN200 EN-GJS-400-15-NBR KRT | [5 empty] | 738.72 €
AR13903 | KSB | Ersatzlaufteil 1,65KW 1PH. US1.040 (Mini) Compacta US1.40E 230V |  |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 43.00 | 1078.88 €
AR14136A | KSB | Behälter 8L 16 BAR Grün |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14136B | KSB | Behälter 8L 16 BAR Grün |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14136C | KSB | Behälter 8L 16 BAR Grün |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14136D | KSB | Behälter DD 8-PN 16-G 3/4 Blau |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14221 | KSB | BEFESTIGUNGSSATZ PDRV2_ DISPLAY WANDH. |  |  | Zubehör (NW) | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 27.31 €
AR14264 | KSB | HALTERUNG ZUB.15/45/60/75GRD |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 359.42 €
AR14269 | KSB | Halterung DN200 EN-GJS-400-15-NBR KRT |  |  |  |  | 41.00 | 761.27 €
AR14270 | KSB | HALTERUNG DN100 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 414.20 €
AR14272 | KSB | LAUFRAD AMAREX S, DURCHM. 160 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 2.00 | 308.20 €
AR14310 | KSB | KIT-LAUFRADKOERPER DILACERA f. Amarex-N50-172/222 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 1.00 | 288.99 €
AR14313 | KSB | AMAREX N AUFSTELLTEILE DN50 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 1.00 €
AR14314 | KSB | Zubehör KIT 65/80 ISO 2 Stangen blau f. Amarex N |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 26.00 | 445.93 €
AR14316 | KSB | LFRD für Sewatec D 150-401G H 412mm |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 69.00 | 4102.90 €
AR14338 | KSB | ERSATZTEILKIT EN-WE25 G4 |  |  | Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 321.97 €
AR14344 | KSB | Abdeckung Size D (Set) ohne Schrauben |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard |  | 336.00 €
AR14345 | KSB | Abdeckung Size A (Set) ohne Schrauben |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard |  | 260.05 €
AR14346 | KSB | Abdeckung Size B (Set) ohne Schrauben |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard |  | 317.89 €
AR14347 | KSB | Abdeckung Size C (Set) ohne Schrauben |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard |  | 313.72 €
AR14631 | KSB | Booster Control Advanced 1.5.0 ADV. 3PP, alte Ausführung |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.10 | 392.75 €
AR14633 | KSB | Platte für PumpDrive Size C (UG1507255) + Motor BG 132 |  |  | Zubehör |  | 3.00 | 198.42 €
AR14982-01A | KSB | Antriebslaterne WS25-132 EN-GJL-250/A48 CL 35B |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 9.40 | 778.94 €
AR15111 | KSB | Stopfen für Sereviceschnittstelle PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 6.17 €
AR15112 | KSB | Abdeckplatte CM PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 123.71 €
AR15113 | KSB | Elektroteil PDR-Drahtbrücke PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.03 | 0.98 €
AR15114 | KSB | Gehäuse Size B (4-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 130.68 €
AR15115 | KSB | Gehäuse Size D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 671.22 €
AR15116 | KSB | Dichtungseinsatz Kabeleinführ.für 4 Signalleitungen PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 12.35 €
AR15117 | KSB | Dichtungssatz HMI PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 59.06 €
AR15118 | KSB | Klemmenleiste REEL FU PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 38.70 €
AR15119 | Abacus Resale GmbH | Externer Lüfter für PD1 (1,5-3kW) Size A |  |  | Lüfter ganz | B1: A: neu / standard |  | 89.77 €
AR15121 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 20.28 €
AR15122 | KSB | Elektroteil DSP-BOARD PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.50 | 833.93 €
AR15123 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD A |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.40 | 119.14 €
AR15124 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD B (4-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 119.14 €
AR15125 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD C (11-22 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 119.14 €
AR15126 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 128.97 €
AR15127 | Abacus Resale GmbH | Externer Lüfter für PD1 (4,0-7,5 kW) Size B |  |  | Lüfter ganz | B1: A: neu / standard |  | 102.43 €
AR15129 | Abacus Resale GmbH | Externer Lüfter für PD1 (11-22 kW) Size C |  |  | Lüfter ganz | B1: A: neu / standard |  | 217.78 €
AR15130 | Abacus Resale GmbH | Externer Lüfter für PD1 (30-45 kW) Size D |  |  | Lüfter ganz | B1: A: neu / standard |  | 248.50 €
AR15131 | KSB | Abdeckblech 160X108X0,5 mm PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.30 | 17.73 €
AR15132 | KSB | Dichtungssatz Size A (0,55-3 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.01 | 1.01 €
AR15134 | KSB | Dichtungssatz Size B (4-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.02 | 5.00 €
AR15135 | KSB | Dichtungssatz Size C (11-22 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.04 | 2.65 €
AR15136 | KSB | Dichtungssatz Size D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.05 | 6.26 €
AR15137 | KSB | Profibus-Weiche für PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 3.00 | 330.84 €
AR15138 | KSB | Kondensator Modular Size A (0,55-3 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 3.00 | 593.05 €
AR15139 | KSB | Kondensator Modular Size B (4-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 3.00 | 600.85 €
AR15141 | KSB | Klemmenleiste Size A (0,55-3 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 38.81 €
AR15142 | KSB | Schraube selbstsichernd PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard |  | 2.00 €
AR15143 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size A (0,55-3 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.10 | 8.27 €
AR15144 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size B (4-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.12 | 8.57 €
AR15145 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size C (11-22 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.14 | 18.47 €
AR15146 | KSB | Kondensator Modular Size C (11-22 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.50 | 350.91 €
AR15147 | KSB | Kondensator Modular Size D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 3.00 | 1293.39 €
AR15148 | KSB | Halterung Size C-D (11-45 kW) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard |  | 76.32 €
AR15149 | KSB | Halterung Size A-B (0,55-7,5 kW) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard |  | 64.20 €
AR15151 | KSB | Gehäuseteil V-Abdeckung D (30-45 kW) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 2.00 | 65.88 €
AR15153 | KSB | Gehäuseteil V-Abdeckung A (0,55-3 kW) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 2.00 | 33.08 €
AR15155 | KSB | Gehäuseteil L-Abdeckung B (4-7,5 kW) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 2.00 | 41.17 €
AR15156 | KSB | Gehäuseteil L-Abdeckung A (0,55-3 kW) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 2.00 | 41.17 €
AR15157 | KSB | Zubehörsatz Parametriereinheit PumpDrive-I PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.30 | 361.68 €
AR15159 | KSB | Zubehörsatz Doppelpumpenmodul (DPM) PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.80 | 545.77 €
AR15160 | KSB | Montagekit für Doppel- Mehrpumpenbetrieb PumpDrive-I PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 3.00 | 345.65 €
AR15161 | Abacus Resale GmbH | Interner Lüfter für PD1 (4,0-7,5 kW) Size B |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard |  | 91.34 €
AR15162 | Abacus Resale GmbH | Interner Lüfter für PD1 (11-22 kW) Size C |  |  | Lüfter ganz | B1: A: neu / standard |  | 104.23 €
AR15163 | Abacus Resale GmbH | Interner Lüfter für PD1 (30-45 kW) Size D |  |  | Lüfter ganz | B1: A: neu / standard |  | 123.12 €
AR15164 | KSB | EMV-Zubehör Ferrit 0431177081 PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 50.62 €
AR15165 | KSB | EMV-Zubehör Ferrit 28A5131-0A2 PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 31.31 €
AR15166 | KSB | EMV-Zubehör Ferrit ZJ-44925-TC PD1 |  |  | Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.20 | 17.00 €
AR15168 | KSB | Blinddeckel zum Verschließen PumpDrive-II Einschubfach PDRV2_PDRV2E |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 9.74 €
AR15169 | KSB | Blindabdeckung PumpDrive-II Motorkonnektor PDRV2_PDRV2E |  |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 0.20 | 12.89 €
AR15170 | KSB | PumpDrive-II HMI PDRV2 |  |  | Ersatzteile | B1: B3: gebraucht / werksüberholt |  | 189.54 €
AR15171 | KSB | PumpDrive-II Eco HMI PDRV2E |  |  | Ersatzteile | B1: B3: gebraucht / werksüberholt |  | 189.54 €
AR15172 | KSB | Membran-Druckbeh.Stahl, Typ 80, 60 l Nutzinhalt, PN 16, H=750 mm, D=480mm, DN 50, Lackschäden |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 34.00 | 398.62 €
AR15174 | KSB | M12-Modul PumpDrive-II/Eco Mehrpumpenbetrieb PDRV2_PDRV2E |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 0.20 | 87.82 €
AR15177 | KSB | KSB Feldbusmodul Modbus-RTU-Modul PDRV2_PDRV2E |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 171.20 €
AR15178 | KSB | KSB Feldbusmodul Profibus-Modul PDRV2 |  |  | Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 305.93 €
AR15209 | Unbekannt | LAUFRAD 80-200 EN-GJL-250 196mm ETN/ETB | ["Etabloc", "Etabloc-SYT", "Etanorm", "Etanorm-F", "Etanorm-SYT"] |  | Laufradteile |  |  | 1233.01 €
AR15256 | KSB | Befestigungssatz Wandmontage PDRV2 Gr D | PumpDrive2 |  | Zubehör |  | 5.00 | 93.80 €
AR15257 | KSB | Befestigungssatz Wandmontage PDRV2/Eco Gr B | PumpDrive2 |  | Zubehör |  | 1.00 | 51.23 €
AR15260 | KSB | Motoradapterkit PDRV2/Eco gr. B an <KSB/Siemens Motor 1LE1/1PC3, 2,4,6-polig IE2/IE3 Motor 2,2-4kW BG112 |  |  | Zubehör |  | 5.00 | 263.18 €
AR15262 | KSB | Anschlusskabel Bedieneinheit Länge 3 m PDRV2 |  |  | Zubehör |  | 1.00 | 109.16 €
AR15557 | KSB | Ersatzteil Kit Actair NG80 Dynactair NG35 | ["ACTAIR", "DYNACTAIR"] |  |  | B1: A: neu / standard |  | 212.95 €
AR15618 | REFLEX | Reflex Behälter refix DE 800 800l 16 bar G1 1/2", Lackschaden |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: ungebraucht / neuwertig | 101.00 | 3156.92 €
AR15693 | KSB | Gehäuse für Etaline ETLZ 065-065-160 EN-GJL-250/A48 CL 35B | Etaline-Z | 065-160 | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 67.00 | 1283.00 €
AR15757 | KSB AMRI | Actair-NG 5 RO F05/07 DD14 | ACTAIR |  | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.80 | 175.26 €
AR15789 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN200 grob ø 210 × 284 X6CrNiTi1810 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard | 2.50 | 104.71 €
AR15790 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN250 grob ø 258 × 434 X6CrNiTi1810 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 195.63 €
AR15792 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN125 grob ø 137,5 × 199 X6CrNiTi1810 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard | 1.00 | 470.05 €
AR15793 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN150 grob ø 160 × 224 X6CrNiTi1810 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard | 1.20 | 54.48 €
AR15800 | KSB | Kit de Base DN80/80 ISO 39020988 (ohne Drahtseil) |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 28.00 | 744.35 €
AR15870 | KSB | Passstück R 8 DN 32 X G2 X R2 X 20mm PN 10 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 43.27 €
AR15876 | KSB | Deckel zu BOA-S DN20 PN16 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 27.30 €
AR15877 | KSB | Deckel zu BOA-S DN65 PN6 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.50 | 71.39 €
AR15878 | KSB | Deckel zu BOA-S DN100 PN6 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 88.19 €
AR15879 | KSB | Deckel zu BOA-S DN125 PN6 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 131.04 €
AR15906 | KSB | Sendegerät Profinet-Gateway PD1 mit Betriebsanleitung |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 1129.00 €
AR15908 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 25 PN16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 Werkstoff: 1.4301 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 18.32 €
AR15909 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 250 PN16 Werkstoff: 1.4301 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 517.60 €
AR15910 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 300 PN16 Werkstoff: 1.4301 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 856.80 €
AR15912 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 32 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 38mm L= 71mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 9.10 €
AR15913 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 32 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 38mm L= 71mm Werkstoff : Edelstahl bis 2020 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 17.65 €
AR15914 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 150 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 160mm L= 259,5mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 163.30 €
AR15916 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 150 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 160mm L= 259,5mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 166.78 €
AR15917 | KSB | Passstück R14 DN 32 X G2 X R2 X 40mm PN 10 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 51.34 €
AR15919 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 250 PN 16 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=231mm L= 336mm Werkstoff : Edeldtahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 385.45 €
AR15920 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 250 PN 16 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=231mm L= 336mm Werkstoff : Edeldtahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 472.18 €
AR15921 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 300 PN 16 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=281mm L= 384mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 493.06 €
AR15922 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria L= 100mm Isoria10/16: DN 150, Isoria20: DN 125 - DN 150 | ["ISORIA 10", "ISORIA 16", "ISORIA 20"] |  | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 477.10 €
AR15923 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria L= 100mm Isoria10/16: DN 250, Isoria20: DN 200 - DN 250 | ["ISORIA 10", "ISORIA 16", "ISORIA 20"] |  | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 618.10 €
AR15925 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria20: DN 500, BOAX-S-/ SF: DN600 ( alte Ausführung ), L= 150mm | ["BOAX-S/SF", "ISORIA 20"] |  | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 1079.33 €
AR15926 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria 10/16/20: DN 600, BOAX-S-/ SF: DN600, L= 150mm | ["BOAX-S/SF", "ISORIA 10", "ISORIA 16", "ISORIA 20"] |  | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 9.00 | 1079.33 €
AR15927 | KSB | Handradwellenverlängerung für MN Getriebe Gr. 25/40/80, L= 100mm, Incl. Spannhülse. |  |  | Handräder | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 78.35 €
AR15929 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 10, DN 65x20mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 72.42 €
AR15931 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 1, DN 40x30mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 65.36 €
AR15932 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 11, DN 65x30mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 72.42 €
AR15933 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 44.38 €
AR15934 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 107.00 €
AR15935 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 9, DN 65x10mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 65.36 €
AR15936 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 18, DN 80x40mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 100.37 €
AR15937 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 11, DN 65x30mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 72.42 €
AR15938 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 44.38 €
AR15939 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 26, DN 40x50mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 84.02 €
AR15940 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 9, DN 65x10mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 53.75 €
AR15946 | Unbekannt | Handradsicherungsring 36 X 1,75 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 6.48 €
AR15949 | Unbekannt | Set A für Isolierung. Führungsrohr BOA-C IMS (Alt) 50mm | BOA-Control |  | Regulierventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 6.48 €
AR15955 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 200 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=208mm L= 360mm Werkstoff : Edeldtahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 388.76 €
AR15959 | KSB | FIX Adapter Schweiz-Europa 3-polig Schukostecker/CH-Stecker T12 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 5.50 €
AR15960 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria L= 150mm, Isoria20: DN 350 | ISORIA 20 |  | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 789.30 €
AR15975 | KSB | KIT-Stopfbuchspackung HERA DN 150 |  |  | Plattenschieber | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 134.82 €
AR15976 | KSB | Set-Rundschnurr Flanschabdichtung aus EPDM HERA BD DN 150 |  |  | Plattenschieber | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 80.13 €
AR15978 | KSB | Deckel zu BOA-S DN32 PN16 in JL1040 (inkl. Entleerungsschraube) | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 50.65 €
AR15980 | KSB | U-Bügeldichtung aus EPDM mit Stahlkern HERA BD DN 150 |  |  | Plattenschieber | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 102.40 €
AR16155 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN100 D= 109,5mm L= 169mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 91.63 €
AR16156 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 65 D= 78,5mm L= 134mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard |  | 45.23 €
AR16157 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN125 D= 137,5mm L= 199mm Werkstoff : Edelstahl | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard |  | 56.97 €
AR16246 | KSB | Motoradapterkit PDRV2/E-1LE1, 1LG6 BG225S/M |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1293.96 €
AR16354 | KSB | Aufstellteile DN50 für u.a.Amarex NS 50-172/012ULG-160 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 167.35 €
AR16373 | John Crane GmbH | Gleitringdichtung EagleBurgmann 38 mm Type 58U / Q1Q1K9GG - BD Code: 15 | Etanorm |  | Gleitringdichtungen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 1480.38 €
AR16389 | KSB | Aufstellteile KIT-Konsole DN32/50 BAR INC BL | Amarex-N |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.50 | 598.07 €
AR16511 | KSB | Kommunikationsmodul / Wandler BACnet MS/TP u.a. für Calio | Calio |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 190.16 €
AR16709 | KSB | Aufstellteile DN65 10M BL.AP |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 375.33 €
AR16823 | Unbekannt | Wellenhülse 70/98X59 HPK-LE 250-400 | HPK-L | 250-400 | Ersatzteile |  | 2.00 | 674.00 €
AR16824 | Unbekannt | Welle HPK-L 250-400 LP06 | HPK-L | 250-400 | Ersatzteile |  | 2.00 | 3983.00 €
AR16825 | Unbekannt | Lagerbuchse HPK-L 250-400 P06 | HPK-L | 250-400 | Ersatzteile |  | 2.00 | 1378.00 €
AR16826 | Unbekannt | Sicherungsring 98 X 3 |  |  | Ersatzteile |  | 2.00 | 5.90 €
AR16827 | Unbekannt | Laufrad 404-250-400 HPK-L 250-400 | HPK-L | 250-400 | Ersatzteile |  | 2.00 | 6042.00 €
AR16828 | Unbekannt | GLRD-BURGMANN KB070M-H75N |  |  | Ersatzteile |  | 2.00 | 2685.90 €
AR16829 | Unbekannt | Gleitlager LP06 PPS HPK-L 250-400 | HPK-L | 250-400 | Ersatzteile |  | 2.00 | 2601.01 €
AR16830 | Unbekannt | Schraegkugellager 7315B UA | HPK-L | 250-400 | Ersatzteile |  | 2.00 | 189.09 €
AR16913-02 | KSB | Ersatzlaufteil 1,5kW, f. Mini Compacta US1.100E+UZS1.150E mit Schneidwerk | Mini Compacta |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 43.00 | 1931.52 €
AR16979 | Reel | Behälter DT 80-PN10 DN 50 |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: ungebraucht / neuwertig | 71.00 | 540.65 €
AR17178GKM | KSB | GKM für MegaCPK 040-025-160 | MegaCPK | 025-160 | Drehstrommotoren IEC-Norm |  | 179.00 | 5126.47 €
AR17416 | KSB | Ersatzlaufteil 1,5kW, f. Mini Compacta US2.100D+UZS2.150D mit Schneidwerk LFRD ø 150 | Mini Compacta |  | Hebeanlagen | B1: B2: gebraucht / wie neu | 43.00 | 1443.00 €
AR17424 | KSB | Spiralgehäuse 125-250 JS1025 kompl. |  |  | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 96.00 | 6008.66 €
AR17425 | KSB | Spiralgehäuse 125-250 JS1025 kompl. |  |  | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 96.00 | 6008.66 €
AR17473-02B | KSB | Zusatzmodul BACNET PDRV2 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.70 | 223.27 €
AR17473-03B | KSB | Zusatzmodul BACNET PDRV2 |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.70 | 223.27 €
AR17537 | KSB | Befestigungssatz PDRV2 Display Wandhalterung |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 38.83 €
AR17538 | KSB | Kabel PDRV2-Displayverlängerung 20M |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 321.51 €
AR17539 | KSB | Abschlusswiderstand G-0M12-5B |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 27.44 €
AR17563 | Unbekannt | Sicherungsring 24X1.2 DIN471 FST+PHR BOA-C PN6/16-DN50+65 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 6.48 €
AR17574 | KSB | Flanschring DN32 x G2 PN6 |  |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 61.04 €
AR17686 | REFLEX | Behälter DT 200-PN 16-DN 50, Lackschaden |  |  | Druckerhoehungsanlagen Zubehoer | B1: ungebraucht / neuwertig | 108.00 | 1404.94 €
AR17818 | KSB | KIT Halterung Amarex DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 148.94 €
AR17819 | KSB | KIT Halterung Amarex DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 148.94 €
AR17820 | KSB | KIT Halterung Amarex DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 148.94 €
AR17859 | KSB | SPIRALGEHAEUSE 80-50-160 für MegaCPK | MegaCPK | 050-160 | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1191.82 €
AR17879 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO 2B NBR | Amarex |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 82.50 | 653.18 €
AR17880 | KSB | LAUFRAD 32-125.1 abgedreht 125 @ | ["Etabloc", "Etabloc-SYT", "Etanorm", "Etanorm-SYT", "Etanorm-V"] |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 513.27 €
AR17886 | KSB | Kabel PDRV2-M12-CAN-KABEL 10M |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.40 | 115.94 €
AR17890 | KSB | KABEL PDRV2-DISPLAYVERLAENGERUNG 3M |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 62.19 €
AR17931 | KSB | KABEL MIT STECKER PUMPMETER 10M SENSOR |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 151.98 €
AR17932 | KSB | SONDE TYP LS-10 5M KABEL |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.70 | 705.22 €
AR17934 | KSB | BEHAELTER AD-BOX 1 B | Ama-Drainer-Box |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 1066.46 €
AR17988 | KSB | KIT-FLANSCH PPE DN80/PIED DN100 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 15.30 | 468.54 €
AR18050 | KSB | VENTILBAUSATZ ENDSCHALTERSET 6 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 337.08 €
AR18060 | KSB | ELEKTROTEIL UPA3E+REL.5,5-8 |  |  | UPA-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 655.43 €
AR18113 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO C NBR (ARX) | Amarex | 080-080 | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 751.04 €
AR18113-01 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO C NBR (ARX) | Amarex | 080-080 | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 751.04 €
AR18114 | KSB | KIT-HALTERUNG 100 2B/C NBR (ARX) |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 414.20 €
AR18115 | KSB | KIT-KETTE 4X12-5M-200KG 08-09 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 298.85 €
AR18129 | KSB | Schwimmerschalter mit 10m Kabel 10A 250V IP68 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 57.30 €
AR18129-01 | KSB | Schwimmerschalter mit 10m Kabel 10A 250V IP68 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 57.30 €
AR18133 | KSB | Zubehörsatz BRIDE DN50 RP 2 Gewindeflansch DN50 f. Amarex + Ama-Porter |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 85.52 €
AR18134 | KSB | Zubehörsatz Gewindeflansch PN6 DN50 / RP2" |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 34.47 €
AR18135 | KSB | Aufstellteile DN50 N 10M BLEU für Ama-Porter F 51 / 52 |  |  | Aufstellteile | B1: A: neu / standard | 12.50 | 436.60 €
AR18136 | KSB | Satz Montagezubehör f. Flansch DN80 mit Dichtung, Schrauben u. Muttern |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 19.03 €
AR18144 | KSB | Schwimmerventil RSV O 2" mit CU-Schwimmer 2 1/2" Trinkwasserausführung mit Düse |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 2390.26 €
AR18193-01 | KSB | Aufstellteile komplett Bügelführung DN 50 für Ama-Porter F 50 / S 545 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 353.77 €
AR18193-02 | KSB | Aufstellteile komplett Bügelführung DN 50 für Ama-Porter F 50 / S 545 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 353.77 €
AR18198 | KSB | SONDE D PS1 6 MWS 10M |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 446.05 €
AR18204 | KSB | Zugentlastung für SONDE TYP IL-10 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 38.30 €
AR18212-01 | KSB | KIT-Konsole CABLE ARX DN80/100 | Amarex-N |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.50 | 65.51 €
AR18225 | KSB | BEHAELTER AD-BOX Z2 B 200Liter - Überflur mit Deckel | Ama-Drainer-Box |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 1119.37 €
AR18243 | KSB | KABEL PDRV2 CAN M12-ST./ST.1M |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 62.12 €
AR18244 | KSB | KABEL PDRV2 PM-SIGNAL M12-STE/STE 2M |  |  | Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 72.04 €
AR18245 | KSB | KIT-DECKEL CK 800 KL.D 600MM | CK- Pumpstation |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 350.00 | 2076.40 €
AR18252 | KSB | KIT-Druckmessgeraet D06F -G2X255 bestehend aus Druckmessgerät und Druckminderer CUZN-K1 |  |  |  | B1: A: neu / standard | 7.00 | 502.45 €
AR18254 | KSB | Zubehörsatz AKKU LC.2 BC |  |  | Einzelpumpenschaltgeräte | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 152.45 €
AR18285 | KSB | SCHWIMM-SCHALTER 10000 P |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 126.50 €
AR18287 | KSB | Ersatzlaufteil 3-400V 0,75KW 50Hz, f. Mini-Compacta U1.60D+U1.100D+UZ1.150D | Mini Compacta |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 1102.00 €
AR18297 | KSB | Spüleinrichtung 1" inkl. Magnetventil, Digitalschaltuhr, 2,5 m Kabel +Schutzkontaktstecker |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 860.97 €
AR18302 | WILO | WILO Wärmedämmschalen für Yonos MAXO Plus 25/0,5-10 Art. Nr.: 2123369 |  |  | Nassläuferpumpen |  |  | 24.37 €
AR18321-01 | KSB | Zahnkupplung LRLKN 90-200 |  |  | Kupplungen | B1: A: neu / standard | 10.30 | 3139.80 €
AR18321-02 | KSB | Zahnkupplung LRLKN 90-200 |  |  | Kupplungen | B1: A: neu / standard | 10.30 | 3139.80 €
AR18401 | KSB | KIT-HALTERUNG 100 2B/C NBR (ARX) |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 414.20 €
AR18606 | KSB | Druckleitungsanschluss Klemmverbindung DN50 RP 2 PE-HD 63 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 24.87 €
AR18610 | KSB | Kette 2 m (1.4404), Tragkraft 160 kg, kurzgliedrig, RL2006/42/EG MRL |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 93.84 €
AR18614 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 100 ISO C NBR (ARX) | Amarex | 080-080 | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 928.34 €
AR18625 | KSB | KSB Mauerkragen mit Spannbädern EPDM/Edelstahl, MK 630, mit Ausgleichsstück | Ama-Drainer |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 533.72 €
AR18637 | Unbekannt | Behälter AD-BOX 1 U |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 530.40 €
AR18639 | KSB | ZUBEHOERSATZ AMAREX DN80 8 Sechskantschreuben, 1 Dichtung |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 20.05 €
AR18661 | KSB | Kit Halterung Seil- . 1-Stangen- . Bügelführung DN 50 für AmaPorter F 50/ S 545 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 59.54 €
AR18662 | KSB | Kit Seil Polypropylene 5m PP12 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.50 | 89.55 €
AR18730 | KSB | Positionsschalter B1/XCK P2110P16 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 72.06 €
AR18731 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 32 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301)EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 17.65 €
AR18732 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 40 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301)EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 25.15 €
AR18733 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 50 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301)EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | BOA-S |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 26.92 €
AR18735 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 32 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 46 / 68 x 1 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.18 €
AR18736 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 40 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 68 / 79 x 1 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.18 €
AR18737 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 50 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 75 / 87 x 1 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.18 €
AR18738 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 80 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 110 / 122 x 1 |  |  | Zubehör & Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.12 €
AR4888DD | KSB | GEHAEUSEDECKEL 55/60-400 für MegaCPK 125-400 | MegaCPK | 125-400 | Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 40.00 | 2153.29 €
AR4888L | KSB | Laufrad für MegaCPK 125-400 1.4408/A743 GR CF8M 330mm | MegaCPK | 125-400 | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 16.00 | 5653.69 €
AR5303 | KSB | Kette 2M-B5x35 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 26.17 €
AR5683L | KSB | Laufrad für Sewabloc D100-316/ 278mm |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2340.60 €
AR5743E | KSB | Aufstellteile für Amarex KRTD 200-315/234-UG-S |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2143.40 €
AR5760LRD | Unbekannt | Laufrad 50-160 EN-GJL-250 Ø121mm |  |  | Ersatzteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 857.25 €
AR6344 | KSB | Ersatzmotor Microchem | Microchem |  | Sonstige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1204.13 €
AR7152ZB | KSB | Aufstellteile DN040-KRT040-250 |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 59.00 | 2924.53 €
AR7235LRD | KSB | Laufrad 269X37-49 JL1040 + Spaltring F E-NORM+BLOC 125-250+LINE ø 250mm |  |  | Laufradteile | B1: A: neu / standard | 7.00 | 2182.00 €
AR7235W | KSB | Welle 55X287 C45+N komplett F E-BLOC+LINE MOT-IEC 160 WE 35 |  |  | Laufradteile | B1: A: neu / standard |  | 796.00 €
AR8659G | KSB | Pumpengehäuse für MOVITEC-VF 004/03B |  |  | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 599.40 €
AR9146G | KSB | GRUNDPLATTE 110X 400X1250 ETN 125-100-250 160M |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 108.00 | 761.82 €
AR9146KP | KSB | Paketteil A 95X 32 H7 |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 58.36 €
AR9146MT | KSB | Klauenteil B 95X 42 H7 |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 47.46 €
AR9308Z | KSB | Krümmer, Anker, Dübel, Konsole |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 1.00 €
AR9450 | L'unité Hermetique | Verflüssiger Satz TFHS4531Z HR, R404a |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 670.00 | 464.35 €
AR9451 | L'unité Hermetique | Kompressor Tecumseh TFH5524C, R407C |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 399.74 €
AR9453 | Copeland | ZB75 (Verdichter) |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 123.00 | 698.99 €
AR9454 | Danfoss | MAX OPER58A SH240 9 AB 380/3/60 (Kompressor) |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2427.69 €
AR9455 | Danfoss | MAX OPER58A SH240 9 AB 380/3/60 (Kompressor) |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2427.69 €
AR9671 | Unbekannt | UPA Rückschlagklappe 8" Astam CF8M Ss316 flansch dn200 class 300 press.test 72 bar |  |  | Unterwassermotorpumpen |  |  | 1000.00 €
AR9947 | Unbekannt | Kopf Calio V3 800W gebraucht |  |  | Nassläuferpumpen |  |  | 1.00 €
CA13158 | KSB | Set Abdeckungen Calio V3 175/350W | ["Calio", "Calio-Z"] | ["025-040", "025-060", "025-080", "025-100", "030-040", "030-060", "030-080", "030-100", "030-120", "032-080", "032-100", "032-120", "040-060", "040-070", "040-080", "040-090", "040-100", "050-060", "050-080", "050-090", "065-060", "030-060", "030-100", "032-080", "032-120", "040-080", "040-100", "050-080"] | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 17.60 €
NW16173 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (0,37-4,0 kW) Size A-B ausser 2,2kW 01909183 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 84.98 €
NW16174 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (2,2 kW) Size B 01909184 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 97.99 €
NW16175 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (5,5-11 kW) Size C 01909185 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 100.17 €
NW16176 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (15-30 kW) Size D 01909249 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 111.06 €
NW16177 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (37-55 kW) Size E 01909250 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 121.95 €
NW16177_used | KSB | Externer Lüfter für PD2 (37-55 kW) Size E 01909250 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 1.00 | 91.46 €
NW16178 | KSB | Interner Lüfter für PD2 (5,5-11kW) Size C 01909320 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 55.00 €
NW16179 | KSB | Interner Lüfter für PD2 (15-30 kW) Size D 01909231 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 75.00 €
NW16180 | KSB | Interner Lüfter für PD2 (37-55 kW) Size E 01909232 | PumpDrive2 |  | Ersatzteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 95.00 €